## 工程量清单
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 规格型号 | 计量单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 分类 | 子分类 | 备注
1 | DL001 | 配电柜 |  | 个 | 2 | 5000 | 10000 | 设备 | cabinet
2 | DL003 | 配电箱 |  | 个 | 4 | 800 | 3200 | 设备 | distribution_box
3 | DL002 | 电气设备 |  | 个 | 3 | 2000 | 6000 | 设备 | equipment
4 | DL004 | 开关 |  | 个 | 3 | 50 | 150 | 设备 | switch
5 | DL006 | 照明灯具 |  | 个 | 1 | 100 | 100 | 设备 | lighting
6 | DL101 | 电力电缆(桥架敷设) |  | 米 | 4506.8 | 100 | 450680 | 线缆 | cable_tray | 基础长度: 4500.00m, 预留: 6.80m, 敷设方式: 桥架
7 | DL401 | 电缆头 |  | 个 | 2 | 50 | 100 | 辅材
8 | DL402 | 接线端子 |  | 个 | 52 | 5 | 260 | 辅材
合计 | [6 empty] | 0
项目名称 | 机电BIM自动算量项目
项目编号 | MECH-ELEC-001